Газовый котел

Witodens 100 –w

4-26 кВт

Теплый пол S=40 м. кв. 4 контура

(длинна трубы контура 60 м.)

10 сек

10 сек

6 сек

10 сек

10 сек

14 сек

6 сек

14 сек

Подвал

1 этаж

2 этаж

Труба (подвод к радиатору) Полипропилен ду 20

Труба Полипропилен ду 25

Алюминиевые радиаторы с термоголовками ду 15

4 м

3 м

6 м

6 м

3 м

6 м

5 м

4 м

1,5 м