
Расстояния
1. Wilo – газовый котел = 10м., подъем 1 м. (половина расстояния труба ¾, половина 1/2)
2. Газовый котел – кран кухня = 2,5 м., подъем 1м. (труба 1/2)
3. Wilo – ванна = 6 м., подъем 1,5 м. (труба ¾,)
4. Газовый котел – ванна = 8 м., подъем 1м. (половина расстояния труба ¾, половина 1/2)
5. Wilo – баня = 50м., подъем 1,5м. (труба ¾, в бане разводка  2 метра полипропилен 20)
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